## Test_10_SLS - Copy
Unit Test 10 Manual SLS:
Molecule
|  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70 | Compound | Mass Fragment | Correction Factor | Reciprocal Correction Factor
H2 | Remaining Signals | 176.8481 | 1.5794 | 0.18166 | 0.16643 | 0.13123 | 3.8632 | 0.25122 | 0.061466 | 0.035978 | 0.048861 | 1.1737 | 0.034122 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995 | Crotyl Alcohol | 31 | 12.3808 | 0.08077
| Correction factors |  | 0.55856 | [13 empty] | 1butanal | 39 | 12.0879 | 0.082727
| Concentrations |  | 0.88221 | [13 empty] | Ethanol | 45 | 4.8891 | 0.20454
| calculated main signal |  | 1.5794 | [13 empty] | H20 | 18 | 1.187 | 0.84244
| Standardized pattern |  | 100 | [13 empty] | CO2 | 44 | 1.4227 | 0.70288
| Signal to subtract |  | 1.5794 | [13 empty] | Acetaldehyde | 29 | 2.3997 | 0.41671
| After subtraction |  | 0 | 0.18166 | 0.16643 | 0.13123 | 3.8632 | 0.25122 | 0.061466 | 0.035978 | 0.048861 | 1.1737 | 0.034122 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995 | Ethylene | 26 | 3.8895 | 0.2571
[17 empty] | CO | 28 | 1.0678 | 0.93649
[17 empty] | H2 | 2 | 0.55856 | 1.7903
|  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
H20 | Remaining Signals | 176.8481 | 0 | 0.18166 | 0.16643 | 0.13123 | 3.8632 | 0.25122 | 0.061466 | 0.035978 | 0.048861 | 1.1737 | 0.034122 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995 | Correction factors are Highlighted:
| Correction factors |  |  | 1.187
| Concentrations |  |  | 0.21564 | [12 empty] | Strandardized Patterns are Highlighted:
| calculated main signal |  |  | 0.18166
| Standardized pattern |  |  | 100
| Signal to subtract |  |  | 0.18166
| After subtraction |  | 0 | 0 | 0.16643 | 0.13123 | 3.8632 | 0.25122 | 0.061466 | 0.035978 | 0.048861 | 1.1737 | 0.034122 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995
|  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
Ethanol | Remaining Signals | 176.8481 | 0 | 0 | 0.16643 | 0.13123 | 3.8632 | 0.25122 | 0.061466 | 0.035978 | 0.048861 | 1.1737 | 0.034122 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995
| Correction factors | [11 empty] | 4.8891
| Concentrations | [11 empty] | 0.16683
| calculated main signal | [11 empty] | 0.034122
| Standardized pattern |  |  | 0.67593 | 10.6177 | 23.7849 | 3.6062 | 30.7367 | 100 |  | 1.2092 | 0.60871 | 43.7622
| Signal to subtract |  |  | 0.00052703 | 0.0082787 | 0.018545 | 0.0028118 | 0.023966 | 0.077971 |  | 0.00094284 | 0.00047462 | 0.034122
| After subtraction |  | 0 | -0.00052703 | 0.15816 | 0.11268 | 3.8604 | 0.22725 | -0.016505 | 0.035978 | 0.047918 | 1.1732 | 0 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995
|  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
Crotyl Alcohol | Remaining Signals | 176.8481 | 0 | -0.00052703 | 0.15816 | 0.11268 | 3.8604 | 0.22725 | -0.016505 | 0.035978 | 0.047918 | 1.1732 | 0 | 0.014425 | -0.002001 | 0.000995
| Correction factors | [7 empty] | 12.3808
| Concentrations | [7 empty] | -0.20435
| calculated main signal | [7 empty] | -0.016505
| Standardized pattern |  |  | 1.0132 | 14.6358 | 54.2219 | 18.4617 | 93.4162 | 36.2147 | 58.9738 | 34.3867 | 11.5441 | 3.2698 | 0.46079 | 100 | 3.2371
| Signal to subtract |  |  | -0.00046176 | -0.0066705 | -0.024712 | -0.0084142 | -0.042576 | -0.016505 | -0.026878 | -0.015672 | -0.0052614 | -0.0014903 | -0.00021001 | -0.045577 | -0.0014754
| After subtraction |  | 0 | -6.5272e-05 | 0.16483 | 0.13739 | 3.8688 | 0.26982 | 0 | 0.062856 | 0.06359 | 1.1785 | 0.0014903 | 0.014635 | 0.043576 | 0.0024704
|  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
1butanal | Remaining Signals | 176.8481 | 0 | -6.5272e-05 | 0.16483 | 0.13739 | 3.8688 | 0.26982 | 0 | 0.062856 | 0.06359 | 1.1785 | 0.0014903 | 0.014635 | 0.043576 | 0.0024704
| Correction factors | [8 empty] | 12.0879
| Concentrations | [8 empty] | 0.7598
| calculated main signal | [8 empty] | 0.062856
| Standardized pattern |  |  | 1.2038 | 5.1409 | 48.2964 | 12.2935 | 44.7181 | 2.3639 | 21.4243 | 57.7652 | 100 | 3.5589 | 0.4981 | 32.7932
| Signal to subtract |  |  | 0.0035319 | 0.015083 | 0.1417 | 0.036067 | 0.1312 | 0.0069355 | 0.062856 | 0.16948 | 0.29339 | 0.010441 | 0.0014614 | 0.096211
| After subtraction |  | 0 | -0.0035972 | 0.14974 | -0.0043014 | 3.8327 | 0.13863 | -0.0069355 | 0 | -0.10589 | 0.8851 | -0.008951 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
Acetaldehyde |  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
| Remaining Signals | 176.8481 | 0 | -0.0035972 | 0.14974 | -0.0043014 | 3.8327 | 0.13863 | -0.0069355 | 0 | -0.10589 | 0.8851 | -0.008951 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
| Correction factors | [6 empty] | 2.3997
| Concentrations | [6 empty] | 0.33267
| calculated main signal | [6 empty] | 0.13863
| Standardized pattern |  |  |  | 10.7011 | 7.7408 | 61.0361 | 100 |  |  | 5.4605 | 99.99
| Signal to subtract |  |  |  | 0.014835 | 0.010731 | 0.084613 | 0.13863 |  |  | 0.0075698 | 0.13861
| After subtraction |  | 0 | -0.0035972 | 0.13491 | -0.015032 | 3.7481 | 0 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0.74649 | -0.008951 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
CO2 |  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
| Remaining Signals | 176.8481 | 0 | -0.0035972 | 0.13491 | -0.015032 | 3.7481 | 0 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0.74649 | -0.008951 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
| Correction factors | [10 empty] | 1.4227
| Concentrations | [10 empty] | 1.062
| calculated main signal | [10 empty] | 0.74649
| Standardized pattern | [5 empty] | 11.9617 | 0.12012 |  |  |  | 100 | 1.1897
| Signal to subtract | [5 empty] | 0.089293 | 0.00089667 |  |  |  | 0.74649 | 0.0088813
| After subtraction |  | 0 | -0.0035972 | 0.13491 | -0.015032 | 3.6588 | -0.00089667 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0 | -0.017832 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
Ethylene (Ethene) |  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
| Remaining Signals | 176.8481 | 0 | -0.0035972 | 0.13491 | -0.015032 | 3.6588 | -0.00089667 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0 | -0.017832 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
| Correction factors |  |  |  | 3.8895
| Concentrations |  |  |  | 0.52473
| calculated main signal |  |  |  | 0.13491
| Standardized pattern |  | 0.15585 |  | 54.6101 | 63.3255 | 100 | 2.266
| Signal to subtract |  | 0.000385 |  | 0.13491 | 0.15644 | 0.24704 | 0.0055979
| After subtraction |  | -0.000385 | -0.0035972 | 0 | -0.17147 | 3.4118 | -0.0064946 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0 | -0.017832 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
CO |  | Time | m2 | m18 | m26 | m27 | m28 | m29 | m31 | m39 | m41 | m44 | m45 | m56 | m57 | m70
| Remaining Signals | 176.8481 | -0.000385 | -0.0035972 | 0 | -0.17147 | 3.4118 | -0.0064946 | -0.0069355 | 0 | -0.11346 | 0 | -0.017832 | 0.013174 | -0.052636 | 0.0024704
| Correction factors | [5 empty] | 1.0678
| Concentrations | [5 empty] | 3.6431